## Sheet1
Calibration of scan due to non-linearity
time | time (offset) | time*10 | FSR
-0.05689 | 0 | 0 | 0
-0.03815 | 0.01874 | 1.874 | 1
-0.020421 | 0.03647 | 3.647 | 2
-0.0027456 | 0.054145 | 5.4145 | 3
0.015543 | 0.072433 | 7.2433 | 4
0.03505 | 0.091941 | 9.1941 | 5
fitting result
y = -0.0018x^2 + 0.5644 x - 0.0207
other peaks
measured | corrected |  |  |  |  | in FSR | error | in MHz | error | compliment freq
-0.053341 | 0.0035494 | 0.35494 | 0.1794 | 0.1794 | peak1 | 0.17784 | 0.011699 | 204.5167 | 13.454 | 945.4833
-0.052143 | 0.0047478 | 0.47478 | 0.24686 | 0.24686 | peak2 | 0.24065 | 0.011441 | 276.7504 | 13.1567 | 873.2496
-0.04995 | 0.006941 | 0.6941 | 0.37018 | 0.37018 | peak3 | 0.3581 | 0.011073 | 411.8156 | 12.7345 | 738.1844
-0.048752 | 0.0081386 | 0.81386 | 0.43745 | 0.43745 | peak4 | 0.42122 | 0.011278 | 484.4012 | 12.9699 | 665.5988
-0.034918 | 0.021972 | 2.1972 | 1.2107 | 0.21073 | peak5 | 0.483 | 0.011361 | 555.4552 | 13.065 | 594.5448
-0.033807 | 0.023084 | 2.3084 | 1.2725 | 0.27255
-0.031745 | 0.025145 | 2.5145 | 1.3871 | 0.38713
-0.030628 | 0.026262 | 2.6262 | 1.4491 | 0.44912
-0.017254 | 0.039636 | 3.9636 | 2.1881 | 0.18809
-0.01618 | 0.04071 | 4.071 | 2.2472 | 0.24715
-0.014113 | 0.042778 | 4.2778 | 2.3607 | 0.36074
-0.013014 | 0.043876 | 4.3876 | 2.421 | 0.42104
0.000447 | 0.057337 | 5.7337 | 3.1563 | 0.15625
0.0015735 | 0.058464 | 5.8464 | 3.2175 | 0.21748
0.0037195 | 0.06061 | 6.061 | 3.334 | 0.334
0.0048547 | 0.061745 | 6.1745 | 3.3956 | 0.39558
0.018922 | 0.075813 | 7.5813 | 4.1547 | 0.15472
0.020124 | 0.077014 | 7.7014 | 4.2192 | 0.21922
0.022347 | 0.079238 | 7.9238 | 4.3385 | 0.33846
0.02355 | 0.080441 | 8.0441 | 4.4029 | 0.40291
-0.047619 | 0.0092711 | 0.92711 | 0.50101 | 0.50101
-0.029523 | 0.027368 | 2.7368 | 1.5105 | 0.51046
-0.011924 | 0.044966 | 4.4966 | 2.4808 | 0.48079
0.0059797 | 0.06287 | 6.287 | 3.4565 | 0.45655
0.024733 | 0.081624 | 8.1624 | 4.4662 | 0.46621