## Sheet1
Calibration of scan due to non-linearity
time | time (offset) | time*10 | FSR
-0.055549 | 0 | 0 | 0
-0.036328 | 0.019221 | 1.9221 | 1
-0.018137 | 0.037413 | 3.7412 | 2
-9.9497e-05 | 0.05545 | 5.545 | 3
0.018561 | 0.07411 | 7.411 | 4
0.038491 | 0.09404 | 9.404 | 5
fitting result
y = -0.0015x^2 + 0.5499 x - 0.0209
other peaks
measured | corrected |  |  |  |  | in FSR | error | in GHz | Error
-0.051648 | 0.0038453 | 0.38453 | 0.19033 | 0.19033 | peak1 | 0.18993 | 0.01197 | 218.4248 | 13.7653 | 931.5752
-0.050114 | 0.0053792 | 0.53792 | 0.27447 | 0.27447 | peak2 | 0.26858 | 0.011764 | 308.8633 | 13.5286 | 841.1367
-0.047443 | 0.0080504 | 0.80504 | 0.42082 | 0.42082 | peak3 | 0.40769 | 0.011404 | 468.8485 | 13.1151 | 681.1515
-0.046339 | 0.0091539 | 0.91539 | 0.48122 | 0.48122 | peak4 | 0.4649 | 0.011215 | 534.6383 | 12.8974 | 615.3617
-0.032703 | 0.02279 | 2.279 | 1.2245 | 0.22453
-0.031286 | 0.024207 | 2.4207 | 1.3015 | 0.30146
-0.028787 | 0.026706 | 2.6706 | 1.437 | 0.43695
-0.027758 | 0.027735 | 2.7735 | 1.4927 | 0.49271
-0.014657 | 0.040836 | 4.0836 | 2.1997 | 0.19965
-0.013244 | 0.042249 | 4.2249 | 2.2756 | 0.2756
-0.010736 | 0.044757 | 4.4757 | 2.4103 | 0.41026
-0.0097436 | 0.045749 | 4.5749 | 2.4635 | 0.46346
0.0034525 | 0.058946 | 5.8946 | 3.1684 | 0.1684
0.0048959 | 0.060389 | 6.0389 | 3.2452 | 0.24518
0.0074516 | 0.062945 | 6.2945 | 3.381 | 0.38099
0.0085268 | 0.06402 | 6.402 | 3.4381 | 0.43807
0.022311 | 0.077804 | 7.7804 | 4.1668 | 0.16676
0.02382 | 0.079313 | 7.9313 | 4.2462 | 0.24617
0.026545 | 0.082039 | 8.2038 | 4.3894 | 0.38944
0.027681 | 0.083174 | 8.3174 | 4.4491 | 0.44905