## Sheet1
Calibration of scan due to non-linearity
time | time (offset) | time*10 | FSR
-0.03546 | 0 | 0 | 0
-0.022367 | 0.013093 | 1.3093 | 1
-0.00958 | 0.02588 | 2.588 | 2
0.0025292 | 0.037989 | 3.7989 | 3
0.01484 | 0.0503 | 5.03 | 4
0.02711 | 0.06257 | 6.257 | 5
fitting result
y = 0.0055x^2 + 0.7669 x - 0.0069
other peaks
measured | corrected |  |  |  |  | in FSR | error | in MHz | error | compliment freq
-0.03287 | 0.0025897 | 0.25897 | 0.19207 | 0.19207 | peak1 | 0.18806 | 0.0092076 | 216.2685 | 10.5888 | 933.7315
-0.03203 | 0.0034297 | 0.34297 | 0.25677 | 0.25677 | peak2 | 0.25016 | 0.0093941 | 287.6802 | 10.8033 | 862.3198
-0.03038 | 0.0050797 | 0.50797 | 0.38408 | 0.38408 | peak3 | 0.37124 | 0.0092186 | 426.929 | 10.6014 | 723.071 | 0.37612
-0.029541 | 0.005919 | 0.5919 | 0.44896 | 0.44896 | peak4 | 0.43291 | 0.0094803 | 497.8487 | 10.9023 | 652.1513 | 0.43822
-0.028701 | 0.0067583 | 0.67583 | 0.51391 | 0.51391 | peak5 | 0.49568 | 0.0095544 | 570.0338 | 10.9875 | 579.9662 | 0.50031
-0.0197 | 0.01576 | 1.576 | 1.2154 | 0.21537
-0.018912 | 0.016548 | 1.6548 | 1.2772 | 0.27721
-0.01743 | 0.01803 | 1.803 | 1.3937 | 0.39368
-0.01667 | 0.018789 | 1.8789 | 1.4535 | 0.45348
-0.015913 | 0.019547 | 1.9547 | 1.5132 | 0.51316
-0.0073891 | 0.028071 | 2.8071 | 2.1892 | 0.18917
-0.0066346 | 0.028825 | 2.8825 | 2.2494 | 0.2494
-0.005183 | 0.030277 | 3.0277 | 2.3654 | 0.36544
-0.0044503 | 0.031009 | 3.1009 | 2.4241 | 0.4241
-0.0037067 | 0.031753 | 3.1753 | 2.4837 | 0.48369
0.0047542 | 0.040214 | 4.0214 | 3.166 | 0.16605
0.0055033 | 0.040963 | 4.0963 | 3.2268 | 0.22684
0.0069686 | 0.042428 | 4.2428 | 3.3459 | 0.34593
0.0077176 | 0.043177 | 4.3177 | 3.4069 | 0.4069
0.0084885 | 0.043948 | 4.3948 | 3.4697 | 0.46972
0.017122 | 0.052581 | 5.2581 | 4.1776 | 0.17763
0.017884 | 0.053344 | 5.3344 | 4.2406 | 0.24057
0.019415 | 0.054875 | 5.4875 | 4.3671 | 0.36708
0.020189 | 0.055649 | 5.5649 | 4.4311 | 0.43112
0.020995 | 0.056455 | 5.6455 | 4.4979 | 0.49794