## Sheet1
Calibration of scan due to non-linearity
time | time (offset) | time*10 | FSR
-0.0014344 | 0 | 0 | 0
-0.00093882 | 0.00049559 | 0.049559 | 1
-0.0004654 | 0.00096901 | 0.096901 | 2
9.1994e-06 | 0.0014436 | 0.14436 | 3
0.000498 | 0.0019324 | 0.19324 | 4
0.0010204 | 0.0024548 | 0.24548 | 5
fitting result
y = -3.0102 x^2 +21251 x - 0.0185
other peaks
measured | corrected |  |  |  |  | in FSR | error | in MHz | error | compliment freq
-0.0013407 | 9.367e-05 | 0.009367 | 0.18029 | 0.18029 | peak1 | 0.18154 | 0.0097838 | 208.7724 | 11.2514 | 941.2276
-0.0013092 | 0.00012521 | 0.012521 | 0.24711 | 0.24711 | peak2 | 0.24447 | 0.0096037 | 281.1355 | 11.0443 | 868.8645
-0.0012485 | 0.00018592 | 0.018592 | 0.37556 | 0.37556 | peak3 | 0.36609 | 0.0096251 | 421.0014 | 11.0688 | 728.9986 | 0.36308
-0.0012181 | 0.00021627 | 0.021627 | 0.43969 | 0.43969 | peak4 | 0.42774 | 0.0096705 | 491.9053 | 11.1211 | 658.0947 | 0.42601
-0.0011876 | 0.00024678 | 0.024678 | 0.5041 | 0.5041 | peak5 | 0.4904 | 0.0095152 | 563.9639 | 10.9424 | 586.0361 | 0.48893
-0.00085167 | 0.00058274 | 0.058274 | 1.2097 | 0.20966
-0.00082193 | 0.00061248 | 0.061248 | 1.2718 | 0.27179
-0.00076434 | 0.00067007 | 0.067007 | 1.392 | 0.39196
-0.00073519 | 0.00069922 | 0.069922 | 1.4527 | 0.4527
-0.0007058 | 0.00072861 | 0.072861 | 1.5139 | 0.51389
-0.00037906 | 0.0010554 | 0.10554 | 2.1907 | 0.1907
-0.00034967 | 0.0010847 | 0.10847 | 2.2513 | 0.25125
-0.00029279 | 0.0011416 | 0.11416 | 2.3683 | 0.36832
-0.00026362 | 0.0011708 | 0.11708 | 2.4283 | 0.42829
-0.00023382 | 0.0012006 | 0.12006 | 2.4895 | 0.48949
9.6993e-05 | 0.0015314 | 0.15314 | 3.1653 | 0.16529
0.00012709 | 0.0015615 | 0.15615 | 3.2264 | 0.22644
0.00018542 | 0.0016198 | 0.16198 | 3.3448 | 0.34482
0.00021522 | 0.0016496 | 0.16496 | 3.4052 | 0.40521
0.00024585 | 0.0016803 | 0.16803 | 3.4672 | 0.46723
0.00059077 | 0.0020252 | 0.20252 | 4.1618 | 0.16176
0.00062272 | 0.0020571 | 0.20571 | 4.2257 | 0.22573
0.00068477 | 0.0021192 | 0.21192 | 4.3498 | 0.34978
0.00071635 | 0.0021508 | 0.21508 | 4.4128 | 0.41283
0.00074867 | 0.0021831 | 0.21831 | 4.4773 | 0.4773