## Sheet1
Calibration of scan due to non-linearity
time | time (offset) | time*10 | FSR
-0.012433 | 0 | 0 | 0
-0.0073366 | 0.0050962 | 0.50962 | 1
-0.0025641 | 0.0098687 | 0.98687 | 2
0.0021512 | 0.014584 | 1.4584 | 3
0.0069838 | 0.019417 | 1.9417 | 4
0.012077 | 0.02451 | 2.451 | 5
fitting result
y = -0.0034x^2+2.0641-0.0202
other peaks
measured | corrected |  |  |  |  | in FSR | error | in MHz | error | compliment freq
-0.011389 | 0.0010435 | 0.10435 | 0.19515 | 0.19515 | peak1 | 0.19524 | 0.010759 | 224.5205 | 12.3731 | 925.4795
-0.011064 | 0.0013688 | 0.13688 | 0.26227 | 0.26227 | peak2 | 0.25772 | 0.01059 | 296.3801 | 12.1782 | 853.6199
-0.010383 | 0.0020501 | 0.20501 | 0.40282 | 0.40282 | peak3 | 0.3912 | 0.010593 | 449.8771 | 12.1823 | 700.1229 | 0.39047
-0.010051 | 0.0023815 | 0.23815 | 0.47117 | 0.47117 | peak4 | 0.45536 | 0.010784 | 523.661 | 12.4018 | 626.339 | 0.45296
-0.0097347 | 0.0026981 | 0.26981 | 0.53646 | 0.53646 | peak5 | 0.51861 | 0.010749 | 596.3984 | 12.3614 | 553.6016 | 0.51544
-0.0063887 | 0.0060441 | 0.60441 | 1.2261 | 0.22613
-0.0060897 | 0.0063431 | 0.63431 | 1.2877 | 0.2877
-0.0054493 | 0.0069836 | 0.69836 | 1.4196 | 0.41962
-0.0051447 | 0.0072881 | 0.72881 | 1.4823 | 0.48234
-0.0048458 | 0.007587 | 0.7587 | 1.5439 | 0.54388
-0.0016349 | 0.010798 | 1.0798 | 2.2046 | 0.20462
-0.001346 | 0.011087 | 1.1087 | 2.264 | 0.26404
-0.00072596 | 0.011707 | 1.1707 | 2.3915 | 0.39155
-0.00042604 | 0.012007 | 1.2007 | 2.4532 | 0.45321
-0.00012612 | 0.012307 | 1.2307 | 2.5149 | 0.51487
0.0030918 | 0.015525 | 1.5525 | 3.176 | 0.17603
0.0033869 | 0.01582 | 1.582 | 3.2366 | 0.23663
0.0040204 | 0.016453 | 1.6453 | 3.3667 | 0.3667
0.0043285 | 0.016761 | 1.6761 | 3.4299 | 0.42995
0.0046298 | 0.017063 | 1.7063 | 3.4918 | 0.4918
0.0079566 | 0.020389 | 2.0389 | 4.1742 | 0.17424
0.0082675 | 0.0207 | 2.07 | 4.238 | 0.23797
0.0089374 | 0.02137 | 2.137 | 4.3753 | 0.3753
0.0092537 | 0.021686 | 2.1686 | 4.4401 | 0.44012
0.0095753 | 0.022008 | 2.2008 | 4.506 | 0.50602